**Прилог 3**

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере**

**енергетске санације на територији Градске општине Младеновац**

 За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности:

 **1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача**

 \*за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације

 **2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.**

 \* за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације

 **3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице**

 \* за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације

 **4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на\_гас,**

 \* за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације

 **5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу**

 \*за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације

 **6) уградња топлотних пумпи.**

 \*потребно је прибавити Решења о одобрењу за извођење радова, а радови се изводе према Идејном пројекту.

 **7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.**

 **- Уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора**

\* за извођење радова **потребно је** прибавити Решења о одобрењу за извођење радова, а радови се изводе према Идејном пројекту.

 **- Замене постојеће цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора,** уколико је без повећања капацитета за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације.

 **8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.**

\* за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације.

 **9) Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије** који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.